Данные об аварийных отключениях в сетях

МП КЭП ЗАТО Комаровский за 2010 год

| № п/п | Дата, время откл. | Дата, время вкл. | Наименование электросети (объекта) | Причина отключения | Мероприятия по устранению (в соответствии с актами расследования) | Объём недопоставленной электроэнергии кВт/ч, поквартально |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2010г. | 2 700 кВт*ч |
| 1 | 22.06.2010 07ч.20мин | 22.06.2010 21ч.10мин | ТП-1 | Строительный ремонт подстанции | Строительный ремонт подстанции | 2700 кВт*ч |