## П1.3
Таблица П1.3
Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь)
в электрических сетях ЭСО (региональных электрических сетях)
МП "КЭП " ЗАТО Комаровский
№ | Показатели |  |  | Ед. изм. | 2013 год |  |  |  |  | 2014 год
п/п |  |  |  |  | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Технические потери |  |  | млн. кВт. ч |  |  | 0.4331 | 0.0964 | 0.5295 |  |  | 0.3914 | 0.1099 | 0.5013
1.1. | Потери холостого хода в |  |  | млн. кВт. ч |  |  | 0.3925 | 0 | 0.3925 |  |  | 0.3442 | 0 | 0.3442
трансформаторах (а*б*в)
а | Норматив потерь |  |  | КВт/МВА |  |  | 0 |  | 0
б | Суммарная мощность |  |  | МВА |  |  | 6.92 |  | 6.92 |  |  | 6.92 |  | 6.92
трансформаторов
в | Продолжительность |  |  | час |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760
периода
1.2. | Потери в БСК и СТК |  |  | млн. кВт. ч
(а*б)
а |  |  |  | тыс. кВт. ч
| Норматив потерь |  |  | в год/шт.
б | Количество |  |  | шт.
1.3. | Потери в шунтирующих |  |  | млн. кВт. ч
реакторах (а*б)
а |  |  |  | тыс. кВт. ч
| Норматив потерь |  |  | в год/шт.
б | Количество |  |  | шт.
1.4. | Потери в синхронных |  |  | млн. кВт. ч
компенсаторах (СК)
1.4.1. | Потери в СК номинальной
| мощностью | Мвар (а*б)
а |  |  |  | тыс. кВт. ч
| Норматив потерь |  |  | в год/шт.
б | Количество |  |  | шт.
1.4.2. | Потери в СК номинальной
| мощностью | Мвар (а*б)
а |  |  |  | тыс. кВт. ч
| Норматив потерь |  |  | в год/шт.
б | Количество |  |  | шт.
1.4.3. | …
1.5. | Потери электрической |  |  | млн. кВт. ч
энергии на корону, всего
1.5.1. | Потери на корону в линиях |  |  | млн. кВт. ч
| напряжением |  | кВт (а*б)
а |  |  |  | млн. кВт. ч
| Норматив потерь |  |  | в год/км
б | Протяженность линий |  |  | км |  |  |  | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 7.5 | 7.5
1.5.2. | … |  |  | млн. кВт. ч
1.6 | Нагрузочные потери всего |  |  | млн. кВт. ч |  |  | 0.0406 | 0.0964 | 0.137 |  |  | 0.0472 | 0.1099 | 0.1571
1.6.1. | Нагрузочные потери в сетях ВН , СН1 , СН 11 (а*б*в) |  |  | млн.кВтч |  |  | 0.0063 | 0.0041 | 0.0104 |  |  | 0.0327 |  | 0.0327
а | Норматив потерь |  |  | %
б | поправочный коэффициент
в | отпуск в сеть ВН ,СН1 и СН11 |  |  | млн.кВтч |  |  |  |  | 0
1.6.2. | Нагрузочные потери в сети НН (а*б) |  |  | млн.кВтч |  |  |  | 0.0923 | 0.0923 |  |  |  | 0.1099 | 0.1099
а | Норматив потерь |  |  | тыс.кВтч в год/км
б | Протяженность линий 0,4 кВ |  |  | км. |  |  |  | 13.83 | 13.83 |  |  |  | 13.83 | 13.83
1.6.3. | Нагрузочные потери в трансформаторах |  |  | млн. кВт. ч |  |  | 0.0343 | 0 | 0.0343 |  |  | 0.0145 | 0 | 0.0145
2 | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций |  |  | млн.кВтч
3 | Потери , обусловненные погрешностями приборов учета |  |  | млн.кВтч |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | ИТОГО |  |  | млн.кВтч |  |  |  |  | 0.5295 |  |  |  |  | 0.5013

## П1.4.
Таблица П1.4
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН
по МП "КЭП " ЗАТО Комаровский
млн. кВт. ч
№ | Показатели |  | 2013 год |  |  |  |  | 2014 год
п/п |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл. энергии в сеть, всего |  | 7.4 |  |  | 7.4 | 3.752 | 7.591 |  |  | 7.117 | 3.802
1.1. | из смежной сети, всего |  | 3.752 |  |  |  | 3.752 | 3.802 |  |  |  | 3.802
в том числе из сети
ВН
| СН1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| СН11 |  | 0 |  |  |  | 3.752 | 7.117 |  |  | 7.117
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков (в т. ч. с оптового
рынка)
1.4. | поступление эл. энергии от других |  | 7.4 |  |  | 7.4 |  | 0
организаций
2. | Потери электроэнергии в сети |  | 0.529 |  |  | 0.433 | 0.096 | 0.501 |  |  | 0.391 | 0.11
| то же в % (п. 1.1/п. 1.3) |  | 7.15 |  |  | 5.85 | 2.56 | 7.04 |  |  | 5.49 | 2.89
3. | Расход электроэнергии на производствен-
ные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск из сети |  | 6.967 |  |  | 6.967 | 3.656 | 6.726 |  |  | 6.726 | 3.692
4.1. | в т. ч. |  | 6.871 |  |  | 3.215 | 3.656 | 6.616 |  |  | 2.924 | 3.692
собственным потребителям ЭСО
из них:
| потребителям, присоединенным к центру |  | 3.215 |  |  | 3.215 |  | 2.924 |  |  | 2.924
питания
| на генераторном напряжении |  | 3.656 |  |  |  | 3.656 | 3.692 |  |  |  | 3.692
4.2. | потребителям оптового рынка
4.3. | сальдо переток в другие организации |  | 0 |  |  |  |  | 0

## П1.5.
Таблица П1.5
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
МП "КЭП" ЗАТО Комаровский
МВт
№ | Показатели |  | 2013 год |  |  |  |  | 2014 год
п/п |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть, всего |  | 1.971 |  |  | 1.971 | 1 | 1.902 |  |  | 1.902 | 1.111
1.1. | Из смежной сети |  | 1 |  |  |  | 1 | 1.111 |  |  |  | 1.111
1.2. | От электростанций ПЭ
От других поставщиков (в т. ч. с оптового
рынка)
| От других организаций |  | 1.971 |  |  | 1.971 |  | 1.902 |  |  | 1.902
2. | Потери в сети |  | 0.141 |  |  | 0.115 | 0.026 | 0.083 |  |  | 0.026 | 0.057
| то же в % |  | 7.15 |  |  | 5.83 | 2.6 | 4.36 |  |  | 1.37 | 5.13
3. | Мощность на производственные и
хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности |  | 1.856 |  |  | 1.856 | 0.974 | 1.876 |  |  | 1.876
потребителям
4.1. | В т. ч. |  | 1.83 |  |  | 0.856 | 0.974 | 1.819 |  |  | 0.765 | 1.054
Заявленная (расчетная) мощность
собственных потребителей, пользующихся
региональными электрическими сетями
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность
потребителей оптового рынка
4.3. | В другие организации |  | 0 |  |  |  |  | 0

## П1.6.
Таблица П1.6
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности)
по группам потребителей ЭСО
МП "КЭП" ЗАТО Комаровский
№ | Группа потребителей | Объем полезного | [5 empty] | Заявленная (расчетная) |  |  |  |  | Число часов | Доля потребления
п/п |  | отпуска электроэнергии, | [5 empty] | мощность, тыс. кВт |  |  |  |  | использования, | на разных диапазонах
|  | млн. кВт. ч | [10 empty] | час | напряжений, %
|  | Всего |  | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2013 год
1. | Базовые потребители | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Потребитель 2 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
2. | Население | 2.49 |  |  |  |  | 2.49 | 0.662 |  |  |  | 0.662 | 3760 | 36.175 |  |  |  | 36.175
3. | Прочие потребители | 4.381 |  | 0 | 0 | 3.215 | 1.166 | 1.168 | 0 | 0 | 0.857 | 0.311 | 3752 | 63.826 |  |  | 46.831 | 16.995
3.1. | в том числе | 0.386 |  |  |  |  | 0.386 | 0.172 |  |  |  | 0.172 | 2243 | 9.399 |  |  |  | 9.399
Бюджетные потребители
3,2 | Объекты ЖКХ | 3.134 |  |  |  | 3.091 | 0.043 | 0.757 |  |  | 0.747 | 0.01 | 4140 | 47.377 |  |  | 46.831 | 0.546
|  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4. | Итого | 6.871 |  |  |  | 3.215 | 3.656 | 1.83 |  |  | 0.857 | 0.973 | 3755 | 100.001 |  |  | 46.831 | 53.17
2014 год
1. | Базовые потребители | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Потребитель 2 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2. | Население | 2.858 |  |  |  |  | 2.858 | 0.775 |  |  |  | 0.775 | 3760 | 42.606 |  |  |  | 42.606
3. | Прочие потребители | 3.758 |  | 0 | 0 | 2.924 | 0.834 | 1.044 | 0 | 0 | 0.765 | 0.279 | 3752 | 57.3942 | 0 | 0 | 42.0561 | 15.3381
3.1. | в том числе | 0.457 |  |  |  |  | 0.457 | 0.208 |  |  |  | 0.208 | 2243 | 11.435 |  |  |  | 11.435
Бюджетные потребители
3,2 | Объекты ЖКХ | 2.888 |  |  |  | 2.846 | 0.042 | 0.757 |  |  | 0.746 | 0.011 | 4140 | 41.012 |  |  | 41.012 | 0.605
|  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4. | Итого | 6.616 |  |  |  | 2.924 | 3.692 | 1.819 |  |  | 0.765 | 1.054 | 3637 | 100.0002 |  |  | 42.0561 | 57.9441

## П1.12
Таблица П1.12
Расчет стоимости покупной энергии на технологические цели по МП "КЭП" ЗАТО Комаровский на 2014 год
№ | Наименование | Объем | Расчетная | Тариф |  |  | Затраты на
п/п | поставщика | покупной | мощность, | Односта- | Двухставочный |  | покупку, тыс. руб.
|  | энергии, | тыс. кВт | вочный | Ставка за | Ставка за | энер- | мощ- | всего
|  | млн. кВтч | (Гкал/ч.) |  | мощность | энергию | гии | ности
|  | (тыс. Гкал) |  | руб./т. кВтч | руб./кВт | руб./т. кВтч
|  |  |  | (руб./Гкал) | (тыс. руб./ | (руб./Гкал)
Гкал/ч)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2013 год
Электроэнергия
1. | Всего | 0 | [6 empty] | 0
в том числе
1.1. | оптовый рынок
1.2. | ОАО ЭиЭ "Оренбургэнерго" |  |  | 3063.05 |  |  |  |  | 0
1.3.
Теплоэнергия
1. | Всего
в том числе
1.1. | поставщик 1
1.2. | поставщик 2
1.3. | …
3. | Итого | [7 empty] | 0
2014 год
Электроэнергия
1. | Всего | 0 | [6 empty] | 0
в том числе
1.1. | оптовый рынок
1.2. | ОАО ЭиЭ "Оренбургэнерго" |  |  | 3306.24 |  |  |  |  | 0
1.3.
Теплоэнергия
1. | Всего | [7 empty] | 0
в том числе
1.1. | поставщик 1
1.2. | поставщик 2
1.3. | …
…
3. | Итого | [7 empty] | 0

## П1.15.
Таблица П1.15
Смета расходов на передачу электрической энергии по МП "КЭП" ЗАТО Комаровский на 2014 год
тыс. руб.
№ | Наименование показателя | 2013 | 2014
п/п |  | год | год
1 | 2 | 3 | 4
1. | Сырье, основные материалы | 229.39 | 238.91
2. | Вспомогательные материалы | 40.57
| из них на ремонт | 35.1
3. | Работы и услуги производственного характера | 640.97 | 504.05
из них на ремонт
4. | Топливо на технологические цели
5. | Энергия | 0 | 0
5.1. | Энергия на технологические цели (покупная энергия (таблица | 0 | 0
П1.12)
5.2. | Энергия на хозяйственные нужды
6. | Затраты на оплату труда | 1613.65 | 1680.59
из них на ремонт
7. | Отчисления на социальные нужды | 548.64 | 571.4
из них на ремонт
8. | Амортизация основных средств | 122.87 | 122.87
9. | Прочие затраты всего, в том числе: | 632.55 | 864.5
9.1. | целевые средства на НИОКР
9.2. | Средства на страхование
9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
9.4. | Оплата за услуги по организации функционирования и
развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике, организации функциониро-
вания торговой системы оптового рынка электрической
энергии (мощности), передаче электрической энергии по
единой национальной (общероссийской) электрической сети
9.5. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
9.6. | Водный налог (ГЭС)
9.7. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные |  | 0
платежи и сборы)
9.7.1. | Налог на землю
9.7.2. | Налог на пользователей автодорог
9.8. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, | 632.55 | 864.5
всего
в т. ч.
9.8.1. | Арендная плата
10. | Итого расходов | 3828.64 | 3982.36
| из них на ремонт | 35.1 | 0
11. | Недополученный по независящим причинам доход
12. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде
регулирования
13. | Расчетные доходы по производству продукции (услуг) | 3828.64 | 3982.36
в том числе:
13.1. | — электрическая энергия
13.1.1. | производство электроэнергии
13.1.2. | покупная электроэнергия
13.1.3. | передача электроэнергии | 3828.64 | 3982.36
13.2. | — тепловая энергия
13.2.1. | производство теплоэнергии
13.2.2. | покупная теплоэнергия
13.2.3. | передача теплоэнергии
13.3. | — прочая продукция

## П1.16.
Таблица П1.16
Расчет расходов на оплату труда
производственного персонала , занятого передачей
электрической энергии, на 2014 год
МП "КЭП" ЗАТО Комаровский
№ | Показатели |  | Ед. изм. | 2013 | 2014
п/п |  |  |  | год | год
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1. | Численность
| Численность ППП |  | чел. | 8 | 8
2. | Средняя оплата труда
2.1. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда |  | руб. | 5602.58 | 5994.3
2.2. | Дефлятор по заработной плате |  | %
2.3. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом |  | руб. | 5602.58 | 5994.3
дефлятора
2.4. | Средняя ступень оплаты ( средний разряд ) |  |  | 3.71 | 3.71
2.5. | Тарифный коэффициент, соответствующий |  | руб. | 1.847 | 1.847
ступени по оплате труда
2.6. | Среднемесячная тарифная ставка ППП |  | руб. | 10347.97 | 11072.33
2.7. | Выплаты, связанные с режимом работы, с
условиями труда 1 работника
2.7.1. | процент выплаты |  | % | 5.12 | 4.9
2.7.2. | сумма выплат |  | руб. | 861.41 | 857.8
2.8. | Текущее премирование
2.8.1. | процент выплаты |  | % | 22.44 | 21.46
2.8.2. | сумма выплат |  | руб. | 3772.62 | 3756.82
2.9. | Вознаграждение за выслугу лет
2.9.1. | процент выплаты |  | %
2.9.2. | сумма выплат |  | руб.
2.10. | Выплаты по итогам года
2.10.1. | процент выплаты |  | %
2.10.2. | сумма выплат |  | руб.
2.11. | Выплаты по районному коэффициенту и северные
надбавки
2.11.1. | процент выплаты |  | % | 10.87 | 10.39
2.11.2. | сумма выплат |  | руб. | 1826.85 | 1819.2
2.12. | Итого среднемесячная оплата труда на 1 |  | руб. | 16808.85 | 17506.15
работника
3. | Расчет средств на оплату труда ППП |  |  | 1613.65 | 1680.59
(включенного в себестоимость)
3.1. | Льготный проезд к месту отдыха |  | тыс. руб.
3.2. | По постановлению от 03.11.1994 № 1206 |  | тыс. руб.
3.3. | Итого средства на оплату труда ППП |  | тыс. руб. | 1613.65 | 1680.59
4. | Расчет средств на оплату труда непромышленного
персонала (включенного в балансовую прибыль)
4.1. | Численность, принятая для расчета (базовый |  | чел.
период — фактическая)
4.2. | Среднемесячная оплата труда на 1 работника |  | руб.
4.3. | Льготный проезд к месту отдыха |  | тыс. руб.
4.4. | По постановлению от 03.11.1994 № 1206 |  | тыс. руб.
4.5. | Итого средства на оплату труда непромышленного |  | тыс. руб.
персонала
5. | Расчет по денежным выплатам
5.1. | Численность всего, принятая для расчета |  | чел. | 8 | 8
(базовый период — фактическая)
5.2. | Денежные выплаты на 1 работника |  | руб. | 16808.85 | 17506.15
5.3. | Итого по денежным выплатам |  | тыс. руб. | 1613.65 | 1680.59
6. | Итого средства на потребление |  | тыс. руб. | 1613.65 | 1680.59
7. | Среднемесячный доход на 1 работника |  | руб. | 16808.85 | 17506.15

## П1.1.7.
Таблица П1.17
Расчет амортизационных отчислений на восстановление
основных производственных фондов , занятых передачей
электрической энергии на 2014 год
МП "КЭП" ЗАТО Комаровский
тыс. руб.
№ |  | Показатели | 2013 год | 2014 год
п/п
1 |  | 2 | 3 | 4
1. |  | Балансовая стоимость основных производственных фондов на | 1987.39 | 1987.39
начало периода регулирования
ВН
СН I
|  | СНII | 1896.18 | 1896.18
|  | НН | 91.21 | 91.21
2. |  | Ввод основных производственных фондов | 456.86 | 0
ВН
СН I
|  | СНII | 456.86 | 0
|  | НН |  | 0
3. |  | Выбытие основных производственных фондов | 0 | 0
ВН
СН I
|  | СНII |  | 0
|  | НН |  | 0
4. |  | Средняя за отчетный период стоимость основных | 2444.25 | 2444.25
производственных фондов
|  | ВН | 0 | 0
|  | СН I | 0 | 0
|  | СНII | 2353.04 | 2353.04
|  | НН | 91.21 | 91.21
5. |  | Средняя норма амортизации % | 10.26 | 10.26
ВН
СН I
|  | СНII | 4.89 | 4.89
|  | НН | 5.37 | 5.37
6. |  | Сумма амортизационных отчислений | 122.87 | 122.87
ВН
СН I
|  | СНII | 117.97 | 117.97
|  | НН | 4.9 | 4.9

## П1.17.1
Таблица П1.17.1
Расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов
по линиям электропередач и подстанциям
МП "КЭП" ЗАТО Комаровский на 2014 год
( тыс руб. )
|  | Стоимость | Ввод основных | Выбытие основных | Стоимость | Среднегодовая | Амортизация
|  | на начало | производственных | производственных | на конец | стоимость
|  | регулируемого | фондов | фондов | регулируемого
|  | периода (2014 год) | 2014 год | 2014 год | периода (2014 год)
1. Линии электропередач |  | 307.71 | 0 | 0 | 307.71 | 307.71 | 16.53
ВЛЭП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВН
СН1
СН11
НН |  |  |  |  | 0
КЛЭП |  | 307.71 | 0 | 0 | 307.71 | 307.71 | 16.53
ВН |  |  |  |  | 0
СН1 |  |  |  |  | 0
СН11 |  | 216.5 |  |  | 216.5 | 216.5 | 11.63
НН |  | 91.21 |  |  | 91.21 | 91.21 | 4.9
2. Подстанции |  | 2136.54 | 0 | 0 | 2136.54 | 2136.54 | 103.46
ВН |  |  |  |  | 0
СН1 |  |  |  |  | 0
СН11 |  | 2136.54 |  |  | 2136.54 | 2136.54 | 103.46
НН |  |  |  |  | 0
Всего (стр. 1 + стр. 2) |  | 2444.25 | 0 | 0 | 2444.25 | 2444.25 | 122.87
ВН |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
СН1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
СН11 |  | 2353.04 |  |  | 2353.04 | 2353.04 | 117.97
НН |  | 91.21 |  |  | 91.21 | 91.21 | 4.9

## П1.18.2.
Таблица П1.18.2
Калькуляция расходов, связанных с передачей электрической энергии
МП "КЭП" ЗАТО Комаровский на 2014 год
тыс. руб.
№ | Калькуляционные статьи затрат |  | 2013 год |  | 2014 год
п/п |  |  | всего | из них расходы | всего | из них расходы
|  |  |  | на сбыт |  | на сбыт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Основная оплата труда производственных |  | 1087.76 |  | 1062.9
рабочих
2. | Дополнительная оплата труда производственных |  | 525.89 |  | 617.6
рабочих
3. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производст- |  | 548.64 |  | 571.4
венных рабочих
4. | Расходы по содержанию и эксплуатации |  | 392.83 |  | 361.78
оборудования, в том числе:
4.1. | амортизация производственного |  | 122.87 |  | 122.87
оборудования
ВН
СН1
| СН11 |  | 117.97 |  | 117.97
| НН |  | 4.9 |  | 4.9
4.2. | отчисления в ремонтный фонд
4.3. | другие расходы по содержанию и эксплуатации |  | 269.96 |  | 238.91
оборудования
5. | Расходы по подготовке и освоению производства
(пусковые работы)
6. | Цеховые расходы |  | 641 |  | 504.05
7. | Общехозяйственные расходы, всего, в том |  | 632.55 |  | 864.53
числе:
7.1. | Целевые средства на НИОКР
7.2. | Средства на страхование
7.3. | Плата за предельно допустимые выбросы
(сбросы) загрязняющих веществ
7.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его
формирования
7.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие |  | 0 |  | 0
обязательные платежи и сборы), всего, в том
числе:
— налог на землю
ВН
СН1
| СН11 |  | 0
| НН |  | 0
7.6 | Другие затраты, относимые на себестоимость |  | 632.55 |  | 864.5
продукции, всего, в том числе:
7.6.1. | Арендная плата
8. | Недополученный по независящим причинам
доход
9. | Избыток средств, полученный в предыдущем
периоде регулирования
10. | Итого производственные расходы |  | 3828.64 |  | 3982.36
| в том числе: * |  | 3828.6 |  | 3982.4
ВН
СН1
| СН11 |  | 2725.4 |  | 2833.6
| НН |  | 1103.2 |  | 1148.8
11. | Полезный отпуск электроэнергии, |  | 6.871 |  | 6.616
млн. кВт. ч
12. | Удельные расходы, руб./тыс. кВт. ч |  | 557.2 |  | 601.9
13. | Условно-постоянные затраты, в том числе: |  | 3828.64 |  | 3982.4
13.1. | Сумма общехозяйственных расходов |  | 632.6 |  | 864.5
14. | Оплата за услуги по организации функциониро-
вания и развитию ЕЭС России, оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергети-
ке, организации функционирования торговой
системы оптового рынка электрической
энергии (мощности), передаче электрической
энергии по единой национальной (общероссий-
ской) электрической сети

## П1.20.
Таблица П1.20
Расчет источников финансирования капитальных вложений
МП "КЭП" ЗАТО Комаровский на 2014 год
тыс. руб.
№ | Наименование |  | 2013 | 2014
п/п |  |  | год | год
1 | 2 |  | 3 | 4
1. | Объем капитальных вложений — всего |  | 0 | 0
в том числе:
— на производственное и научно-техническое развитие
— на непроизводственное развитие
2. | Финансирование капитальных вложений
из средств — всего
2.1. | Амортизационных отчислений на полное восстановление |  | 122.87 | 122.87
основных фондов (100%)
2.2. | Неиспользованных средств на начало года
2.3. | Федерального бюджета
2.4. | Местного бюджета
2.5. | Регионального (республиканского, краевого, областного)
бюджета
2.6. | Прочих
2.7. | Средства, полученные от реализации ценных бумаг
2.8. | Кредитные средства
2.9. | Итого по пп. 2.1 — 2.8 |  | 122.87 | 122.87
2.10. | Прибыль (п. 1 — п. 2.9): |  | 11.12 | 11.58
— отнесенная на производство электрической энергии
| — отнесенная на передачу электрической энергии |  | 11.12 | 11.58
— отнесенная на производство тепловой энергии
— отнесенная на передачу тепловой энергии

## П1.20.3
Таблица П1.20.3
Справка о финансировании и освоении капитальных вложений
в электросетевое строительство (передача электроэнергии)
МП "КЭП" ЗАТО Комаровский на 2014 год
тыс. руб.
Наименование | Утверждено |  | В течение 2014 |  | Остаток | План на | Источник
строек | 2013 |  | года |  | финансиро- | 2014 | финансиро-
| год |  | Освоено | Профинанси- | вания | год | вания
|  |  | факт (ожидаем) | ровано
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Всего | 122.87 |  | 122.87 |  | 0 | 122.87
в т. ч.
частичная замена кабельной линии | 122.87 |  | 122.87 |  |  | 122.87 | амортизационные отчисления

## П1.21.3.
Таблица П1.21.3
Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов
на передачу электрической энергии
МП "КЭП" ЗАТО Комаровский на 2014 год
тыс. руб.
№ | Наименование |  |  | 2013 год |  | 2014 год
п/п |  |  |  | всего | из них на сбыт | всего | из них на сбыт
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Прибыль на развитие производства |  |  | 0 |  | 0
в том числе:
— капитальные вложения
ВН
СН1
| СН11 |  |  |  |  | 0
| НН |  |  |  |  | 0
2. | Прибыль на социальное развитие
в том числе:
— капитальные вложения
3. | Прибыль на поощрение |  |  | 4.68 |  | 4.87
4. | Дивиденды по акциям
5. | Прибыль на прочие цели
— % за пользование кредитом
— услуги банка
— другие (с расшифровкой)
6. | Прибыль, облагаемая налогом |  |  | 11.12 |  | 11.58
7. | Налоги, сборы, платежи — всего |  |  | 6.44 |  | 8.854
в том числе:
| — на прибыль |  |  | 1.17 |  | 1.22
ВН
СН1
| СН11 |  |  | 0.823 |  | 0.858
| НН |  |  | 0.347 |  | 0.362
| — на имущество |  |  | 5.27 |  | 5.49
ВН
СН1
| СН11 |  |  | 3.708 |  | 3.863
| НН |  |  | 1.562 |  | 1.627
— плата за выбросы загрязняющих веществ
| — другие налоги и обязательные сборы и |  |  |  |  | 2.144
платежи (отчисления администрации ЗАТО )
8. | Прибыль от товарной продукции |  |  | 11.12 |  | 11.58
в том числе
ВН
СН1
| СН11 |  |  | 7.82 |  | 8.1
| НН |  |  | 3.3 |  | 3.4
|  |  | контроль | 11.12 | 0 | 11.5 | 0

## П1.24.
Таблица П1.24
Расчет платы за услуги по содержанию электрических сетей
МП КЭП ЗАТО Комаровский на 2014 год
№ |  |  | Единицы | 2013 |  | 2014
п/п |  |  | измерения | год |  | год
|  |  |  | всего | из них | всего | из них
[5 empty] | на сбыт |  | на сбыт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Расходы, отнесенные на передачу электрической |  | тыс. руб. | 3828.64 |  | 3982.36
энергии (п. 11 табл. П1.18.2)
1.1. | ВН |  |  | 0 |  | 0
1.2. | СН |  |  | 2725.43 |  | 2833.59
| в т. ч. СН1 |  |  | 0 |  | 0
| СН11 |  |  | 2725.43 |  | 2833.59
1.3. | НН |  |  | 1103.21 |  | 1148.77
2. | Прибыль, отнесенная на передачу электрической |  | тыс. руб. | 11.12 |  | 11.5
энергии (п. 8 табл. П1.21.3)
2.1 | ВН |  |  | 0 |  | 0
2.2. | СН |  |  | 7.82 |  | 8.1
| в т. ч. СН1 |  |  | 0 |  | 0
| СН11 |  |  | 7.82 |  | 8.1
2.3. | НН |  |  | 3.3 |  | 3.4
3. | Рентабельность (п. 2 / п. 1 * 100%) |  | % | 0.29 |  | 0.29
4. | Необходимая валовая выручка, отнесенная на |  | тыс. руб. | 3839.76 |  | 3993.94
передачу электрической энергии (п. 1 + п. 2)
4.1. | ВН |  |  | 0 |  | 0
4.2. | СН |  |  | 2733.25 |  | 2841.74
| в т. ч. СН1 |  |  | 0 |  | 0
| СН11 |  |  | 2733.25 |  | 2841.74
4.3. | НН |  |  | 1106.51 |  | 1152.2
5. | Плата за услуги на содержание электрических |  | руб./МВт мес.
сетей по диапазонам напряжения в расчете на
1 МВт согласно формулам (31)-(33)
5.1. | ВН
5.2. | СН
в т. ч. СН1
| СН11 |  |  | 574.46 |  | 668.12
5.3. | НН |  |  | 248.88 |  | 244.45
6. | Плата за услуги на содержание электрических |  | руб./МВт ч.
сетей по диапазонам напряжения в расчете на
1 МВт. ч согласно формулам (34)-(36)
6.1. | ВН
6.2. | СН
в т. ч. СН1
| СН11 |  |  | 3.92 |  | 5.24
6.3. | НН |  |  | 1.54 |  | 1.39

## П2.1
Приложение 2
Таблица П2.1
Система условных единиц для распределения общей суммы
тарифной выручки по классам напряжения
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий
электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности,
напряжения, конструктивного использования и материала опор
МП "КЭП" ЗАТО Комаровский
|  | Напряже- |  | Количество | Материал опор | Количество | Протяжен- | Объем
|  | ние, кВ |  | цепей |  | условных | ность | условных
|  |  |  | на опоре |  | единиц (у) |  | единиц
на 100 км
трассы ЛЭП
[6 empty] | у/100 км | км | у
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6/100
ВЛЭП |  | 1150 |  | - | металл | 800
|  | 750 |  | 1 | металл | 600
|  | 400-500 |  | 1 | металл | 400
[5 empty] | ж/бетон | 300
|  | 330 |  | 1 | металл | 230
[5 empty] | ж/бетон | 170
|  |  |  | 2 | металл | 290
[5 empty] | ж/бетон | 210
|  | 220 |  | 1 | дерево | 260
[5 empty] | металл | 210
[5 empty] | ж/бетон | 140
|  |  |  | 2 | металл | 270
[5 empty] | ж/бетон | 180
|  | 110-150 |  | 1 | дерево | 180
[5 empty] | металл | 160
[5 empty] | ж/бетон | 130
|  |  |  | 2 | металл | 190
[5 empty] | ж/бетон | 160
КЛЭП |  | 220 |  | - | - | 3000
|  | 110 |  | - | - | 2300
ВН, всего
ВЛЭП |  | 35 |  | 1 | дерево | 170
[5 empty] | металл | 140
[5 empty] | ж/бетон | 120
|  |  |  | 2 | металл | 180
[5 empty] | ж/бетон | 150
|  | 1-20 |  | - | дерево | 160
[5 empty] | дерево на ж/б | 140
пасынках
[5 empty] | ж/бетон, | 110
металл
КЛЭП |  | 20-35 |  | - | - | 470
|  | 3-10 |  | - | - | 350 | 7.5 | 26.25
СН, всего | [7 empty] | 26.25
ВЛЭП |  | 0,4 кВ |  | - | дерево | 260
[5 empty] | дерево на ж/б | 220
пасынках
[5 empty] | ж/бетон, | 150 |  | 0
металл
КЛЭП |  | до 1 кВ |  | - |  | 270 | 13.83 | 37.341
НН, всего | [7 empty] | 37.341
Примечание:
При расчете условных единиц протяженность ВЛЭП-0,4 кВ от линии до ввода в здании не учитывается.
Условные единицы по ВЛЭП-0,4 кВ учитывают трудозатраты на обслуживание и ремонт:
а) воздушных линий в здании;
б) линий с совместной подвеской проводов.
Условные единицы по ВЛЭП 0,4-20 кВ учитывают трудозатраты оперативного персонала
распределительных сетей 0,4-20 кВ.
Кабельные вводы учтены в условных единицах КЛЭП напряжением до 1 кВ.

## П2.2
Таблица П2.2
Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП),
комплексных трансформаторных подстанций (КТП)
и распределительных пунктов (РП) 0,4-20 кВ в условных единицах
МП "КЭП" ЗАТО Комаровский
№ | Наименование |  | Единица | Напря- | Количество | Коли- | Объем
п/п |  |  | измерения | жение, | условных | чество | условных
|  |  |  | кВ | единиц (у) | единиц | единиц
[5 empty] | на единицу | измерения
измерения
[5 empty] | у/ед. изм. | ед. изм. | у
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6
1. | Подстанция |  | П/ст | 1150 | 1000
|  |  |  | 750 | 600
|  |  |  | 400-500 | 500
|  |  |  | 330 | 250
|  |  |  | 220 | 210
|  |  |  | 110-150 | 105
|  |  |  | 35 | 75
2. | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор |  | Единица оборудования | 1150 | 60
|  |  |  | 750 | 43
|  |  |  | 400-500 | 28
|  |  |  | 330 | 18
|  |  |  | 220 | 14
|  |  |  | 110-150 | 7.8
|  |  |  | 35 | 2.1
|  |  |  | 1-20 | 1 |  | 0
3. | Воздушный выключатель |  | 3 фазы | 1150 | 180
|  |  |  | 750 | 130
|  |  |  | 400-500 | 88
|  |  |  | 330 | 66
|  |  |  | 220 | 43
|  |  |  | 110-150 | 26
|  |  |  | 35 | 11
|  |  |  | 1-20 | 5.5
4. | Масляный выключатель |  | -«- | 220 | 23
|  |  |  | 110-150 | 14
|  |  |  | 35 | 6.4
|  |  |  | 1-20 | 3.1
5. | Отделитель с коротко- замыкателем |  | Единица оборудования | 400-500 | 35
|  |  |  | 330 | 24
|  |  |  | 220 | 19
|  |  |  | 110-150 | 9.5
|  |  |  | 35 | 4.7
6. | Выключатель |  | -«- | 1-20 | 2.3 | 18 | 41.4
нагрузки
7. | Синхронный |  | -«- | 1-20 | 26
компенсатор
мощн. 50 Мвар
8. | То же, 50 Мвар |  | Единица оборудования | 1-20 | 48
и более
9. | Статические |  | 100 конд. | 35 | 2.4
| конденсаторы |  |  | 1-20 | 2.4
10. | Мачтовая |  | ТП | 1-20 | 2.5
(столбовая) ТП
11. | Однотрансфор- |  | ТП, КТП | 1-20 | 2.3
маторная
ТП, КТП
12. | Двухтрансфор- |  | ТП, КТП | 1-20 | 3 | 7 | 21
маторная
ТП, КТП
13. | Однотрансформа- |  | П/ст | 35 | 3.5
торная подстанция
34/0,4 кВ
14. |  |  |  | ВН | - | -
| Итого |  |  | СН | - | - | 62.4
|  |  |  | НН | - | -
Примечание:
В п. 1 учтены трудозатраты оперативного персонала подстанций напряжением 35-1150 кВ.
Условные единицы по пп. 2-9 учитывают трудозатраты по обслуживанию и ремонту оборудования,
не включенного в номенклатуру условных единиц (трансформаторы напряжения, аккумуляторные батареи,
сборные шины и т.д.), резервного оборудования.
Условные единицы по п. 2 «Силовые трансформаторы 1-20 кВ» определяются только для
трансформаторов, используемых для собственных нужд подстанций 35-1150 кВ.
По пп. 3-6 учтены дополнительные трудозатраты на обслуживание и ремонт устройств релейной
защиты и автоматики, а для воздушных выключателей (п. 3) - дополнительно трудозатраты по обслуживанию
и ремонту компрессорных установок.
Значение условных единиц пп. 4 и 6 «Масляные выключатели 1-20 кВ» и «Выключатели нагрузки
1-20 кВ» относятся к коммутационным аппаратам, установленным в распределительных устройствах 1-20 кВ
подстанций 35-1150 кВ, ТП, КТП и РП 1-20 кВ, а также к секционирующим коммутационным аппаратам на
линиях 1-20 кВ.
Объем РП 1-20 кВ в условных единицах определяется по количеству установленных масляных
выключателей (п. 4) и выключателей нагрузки (п. 6). При установке в РП трансформаторов 1-20/0,4 кВ
дополнительные объемы обслуживания определяются по п. 11 или 12.
По пп. 10-12 дополнительно учтены трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей
0,4-20 кВ.
По пп. 1, 2 условные единицы относятся на уровень напряжения, соответствующий первичному
напряжению.
Условные единицы электрооборудования понизительных подстанций относятся на уровень высшего
напряжения подстанций.

## П1.25.
Таблица П1.25
Расчет ставки по оплате технологического расхода (потерь)
электрической энергии на ее передачу по сетям
МП "КЭП" ЗАТО Комаровский
№ |  |  | Единицы | 2013 год | 2014 год
п/п |  |  | измерения
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1. | Средневзвешанный тариф на электрическую |  | руб./МВт. ч | 2046.99 | 2272.16
энергию
2. | Отпуск электрической энергии в сеть с учетом |  | млн. кВт. ч | 7.4 | 7.117
величины сальдо-перетока электроэнергии
2.1. | ВН
2.2. | СН |  |  | 3.648 | 3.315
в т. ч. СН1
| СН11 |  |  | 3.648 | 3.315
2.3. | НН |  |  | 3.752 | 3.802
3. | Потери электрической энергии |  | %
3.1. | ВН
3.2. | СН
в т. ч. СН1
| СН11 |  |  | 11.87 | 11.79
3.3. | НН |  |  | 2.56 | 2.89
4. | Полезный отпуск электрической энергии |  | млн. кВт. ч | 6.871 | 6.616
4.1. | ВН
4.2. | СН |  |  | 3.215 | 2.924
в т. ч. СН1
| СН11 |  |  | 3.215 | 2.924
4.3. | НН |  |  | 3.656 | 3.692
5. | Расходы на компенсацию потерь |  | тыс. руб. | 1083 | 1137.7
5.1. | ВН
5.2. | СН
в т. ч. СН1
| СН11 |  |  | 886.4 | 888
5.3. | НН |  |  | 196.6 | 249.7
6. | Ставка на оплату технологического расхода |  | руб./МВт. ч
(потерь) электрической энергии на её передачу
по сетям
6.1. | ВН
6.2. | СН
в т. ч. СН1
| СН11 |  |  | 275.7 | 303.71
6.3. | НН |  |  | 53.78 | 67.62

## П1.27.1.
Таблица П1.27
Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность)
по группам потребителей
МП "КЭП" ЗАТО Комаровский
на 2014 год
№ | Группа потребителей |  | Ед. изм. |  | Базовые потребители |  |  |  |  | В том числе | [5 empty] | Население |  |  |  |  | Прочие |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  | Всего собственным |  |  |  |  | Потребителям по прямым договорам |  |  |  |  | Всего
п/п | [9 empty] | Потребитель 1 | [15 empty] | Бюджетные потребители |  |  |  |  | потребителям |  |  |  |  | (субъектам оптового рынка)
[5 empty] | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН |  | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Объем полезного отпуска |  | млн. кВт ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.858 |  |  |  | 2.858 | 0.87 |  |  | 0.078 | 0.792 | 0.457 |  |  |  | 0.457 | 2.888 |  |  | 2.846 | 0.042 | 0 |  |  |  |  | 6.616 | 0 | 0 | 2.924 | 3.692
2. | Заявленная мощность |  | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.775 |  |  |  | 0.775 | 0.287 |  |  | 0.019 | 0.268 | 0.208 |  |  |  | 0.208 | 0.757 |  |  | 0.746 | 0.011 | 0 |  |  |  |  | 1.819 | 0 | 0 | 0.765 | 1.054
3. | Тариф на покупку электрической энергии |  | руб./МВт ч. | [12 empty] | 2088.31 |  |  |  | 2088.31 |  |  |  | 4051.4334 | 4834 |  |  |  |  | 4833.54 |  |  |  | 4833.54 | 4833.54 | - | - | - | - | -
3.1. | Ставка за мощность |  | руб./МВт мес. | [32 empty] | - | - | - | - | -
3.2. | Ставка за энергию |  | руб./МВт ч. | [32 empty] | - | - | - | - | -
4. | Стоимость единицы услуг |  | руб./МВт ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 312.07 |  |  |  | 312.07 | 1283.9 |  |  | 971.83 | 312.07 | 312.07 | 0 | 0 | 0 | 312.07 | 1283.9 | 0 | 0 | 971.83 | 312.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4242.0798 |  | 0 | 5784.5075 | 3020.5038
4.1. | Плата за услуги по передаче электрической |  | руб./МВт ч. | [12 empty] | 312.07 |  |  |  | 312.07 | 1283.9 |  |  | 971.83 | 312.07 | 312.07 |  |  | 0 | 312.07 | 1283.9 |  |  | 971.83 | 312.07 | [8 empty] | 735.74 | 312.07
энергии
4.1.1. | Ставка на содержание электросетей |  | руб./МВт мес. | [12 empty] | 244.45 |  |  |  | 244.45 | 912.57 |  |  | 668.12 | 244.45 | 244.45 |  |  |  | 244.45 | 912.57 |  |  | 668.12 | 244.45 | [8 empty] | 668.12 | 244.45
4.1.2. | Ставка по оплате потерь |  | руб./МВт ч. | [12 empty] | 67.62 |  |  |  | 67.62 | 371.33 |  |  | 303.71 | 67.62 | 67.62 |  |  |  | 67.62 | 371.33 |  |  | 303.71 | 67.62 | [8 empty] | 67.62 | 67.62
[36 empty] | - | - | - | - | -
4.2. | Плата за иные услуги |  | руб./МВт мес. | [12 empty] | 0
5. | Средний одноставочный тариф п. 3 + п. 4 |  | руб./МВт ч. | [12 empty] | 2400.38 |  |  |  | 2400.38 | 10168.8634 |  |  | 5023.2634 | 5145.6 | 5145.6 |  |  |  | 5145.6 | 10951 |  |  | 5805.4 | 5145.6 | [5 empty] | 8805 |  |  | 5784.5 | 3020.5
5.1. | Плата за мощность п. 3.1 + п. 4.1.1 + п. 4.2 |  | руб./МВт мес. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244.45 |  |  |  | 244.45 | 912.57 |  |  | 668.12 | 244.45 | 244.45 | 0 | 0 | 0 | 244.45 | 912.57 | 0 | 0 | 668.12 | 244.45
5.2. | Плата за энергию п. 3.2 + п. 4.1.2 |  | руб./МВт ч. | [12 empty] | 67.62 |  |  |  | 67.62 | 371.33 |  |  | 303.71 | 67.62 | 67.62 | 0 | 0 | 0 | 67.62 | 371.33 | 0 | 0 | 303.71 | 67.62
6. | Товарная продукция, всего п. 5 * п. 1 |  | тыс. руб. | [12 empty] | 6860.286 |  |  |  | 6860.286 | 4467.1 |  |  | 391.8 | 4075.3 | 2351.5 |  |  |  | 2351.5 | 16738.2836 |  |  | 16522.1684 | 216.1152 | [5 empty] | 28065.6 | 0 | 0 | 16913.9 | 11151.7
| в том числе | [34 empty] | - | - | - | - | -
6.1. | – за электроэнергию (мощность) п. 3 * п. 1 |  | тыс. руб. | [12 empty] | 5968.38 |  |  |  | 5968.38 | 4144.18 |  |  | 316.01 | 3828.16 | 2208.93 |  |  |  | 2208.93 | 13959.26 |  |  | 13756.25 | 203.01 | [5 empty] | 24071.81 |  |  | 14072.26 | 9999.55
6.2. | – за услуги п. 4 * п. 1 |  | тыс. руб. | [12 empty] | 891.9 |  |  |  | 891.9 | 322.96 |  |  | 75.8 | 247.16 | 142.62 |  |  |  | 142.62 | 2778.93 |  |  | 2765.82 | 13.11 | [5 empty] | 3993.8 |  |  | 2841.63 | 1152.17
То же п. 6
6.1. | – за мощность п. 5.1 * п. 2 * М |  | тыс. руб. | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 610.15 |  |  |  | 610.15 | 0
6.2. | – за электрическую энергию п. 5.2 * п. 1 |  | тыс. руб. | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 30.9 |  |  |  | 30.9 | 0