Отчет управляющей компании по договорам управления многоквартирным домом № 148 от 11.09.2015 г, № 149 от 11.09.2015 г.

  Год и дата постройки многоквартирных домов:

| №№ п/п | Адрес МКД | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Комарова, 2 | 1965 |
| 2 | Ул. Комарова, 4 | 1965 |
| 3 | Ул. Комарова, 5 | 1968 |
| 4 | Ул. Комарова, 6 | 1965 |
| 5 | Ул. Комарова, 7 | 1977 |
| 6 | Ул. Комарова, 12 | 1965 |
| 7 | Ул. Комарова, 14 | 1967 |
| 8 | Ул. Комарова, 16 | 1967 |
| 9 | Ул. Комарова, 18 | 1989 |
| 10 | ул. Южная, 16 | 1967 |
| 11 | ул. Южная, 17 | 1966 |
| 12 | ул. Южная, 18 | 1966 |
| 13 | ул. Южная, 19 | 1967 |
| 14 | ул. Южная, 20 | 1965 |
| 15 | ул. Южная, 21 | 1966 |
| 16 | ул. Южная, 22 | 1966 |
| 17 | ул. Южная, 23 | 1966 |
| 18 | ул. Южная, 24 | 1967 |
| 19 | ул. Южная, 25 | 1967 |
| 20 | ул. Южная, 26 | 1968 |
| 21 | ул. Южная, 27 | 1967 |
| 22 | ул. Южная, 28 | 1972 |
| 23 | ул. Южная, 29 | 1968 |
| 24 | ул. Южная, 30 | 1969 |
| 25 | ул. Южная, 31 | 1975 |
| 26 | ул. Южная, 32 | 1975 |
| 27 | ул. Южная, 33 | 1978 |
| 28 | ул. Южная, 34 | 1978 |
| 29 | ул. Южная, 35 | 1978 |

  Материалы, использованные в строительстве:

ж/б панели

  Этажность:

5 этажей.

  Количество жилых и нежилых помещений:

| №№ п/п | Адрес МКД | Площадь | Площадь лестничных клеток и маршей | Площади нежилых и встроенных помещений | Всего | Площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | частная | муниц-ная |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Комарова, 2 | 740,5 | 2747,7 | 298,8 |  | 3787,0 | 3488,2 |
| 2 | Ул. Комарова, 4 | 729,9 | 2752,1 | 298,8 |  | 3780,8 | 3482,0 |
| 3 | Ул. Комарова, 5 | 922,8 | 2514,8 | 280,8 | 74,7 | 3793,1 | 3437,6 |
| 4 | Ул. Комарова, 6 | 916,1 | 2557,7 | 298,8 |  | 3772,6 | 3473,8 |
| 5 | Ул. Комарова, 7 | 1468,5 | 2903 | 416,4 |  | 4787,9 | 4371,5 |
| 6 | Ул. Комарова, 12 | 1214,8 | 2263,5 | 296 |  | 3774,3 | 3478,3 |
| 7 | Ул. Комарова, 14 | 714,5 | 2802,2 | 280,4 |  | 3797,1 | 3516,7 |
| 8 | Ул. Комарова, 16 | 898,2 | 2571,6 | 298,8 |  | 3768,6 | 3469,8 |
| 9 | Ул. Комарова, 18 | 693,1 | 2765,1 | 437 |  | 3895,2 | 3458,2 |
| 10 | ул. Южная, 16 | 1048,8 | 2440,5 | 298,8 |  | 3788,1 | 3489,3 |
| 11 | ул. Южная, 17 | 998,5 | 2479,8 | 298,8 |  | 3777,1 | 3478,3 |
| 12 | ул. Южная, 18 | 589,5 | 2902 | 297,2 |  | 3788,7 | 3491,5 |
| 13 | ул. Южная, 19 | 889,1 | 2495 | 298,8 | 103,1 | 3786,0 | 3384,1 |
| 14 | ул. Южная, 20 | 715,1 | 2769,1 | 298,8 |  | 3783,0 | 3484,2 |
| 15 | ул. Южная, 21 | 507,8 | 1093,5 | 149,6 |  | 1750,9 | 1601,3 |
| 16 | ул. Южная, 22 | 792,8 | 2649,6 | 298,8 | 41,3 | 3782,5 | 3442,4 |
| 17 | ул. Южная, 23 | 278,5 | 1318,9 | 149,6 |  | 1747,0 | 1597,4 |
| 18 | ул. Южная, 24 | 696,5 | 2833,2 | 277,6 |  | 3807,3 | 3529,7 |
| 19 | ул. Южная, 25 | 882,2 | 2628,5 | 276,4 |  | 3787,1 | 3510,7 |
| 20 | ул. Южная, 26 | 1045,4 | 2484,9 | 276,4 |  | 3806,7 | 3530,3 |
| 21 | ул. Южная, 27 | 851,4 | 2618,9 | 280,8 | 58,2 | 3809,3 | 3470,3 |
| 22 | ул. Южная, 28 | 655,1 | 2016,2 | 276,4 |  | 2947,7 | 2671,3 |
| 23 | ул. Южная, 29 | 1433,6 | 2940 | 411 |  | 4784,6 | 4373,6 |
| 24 | ул. Южная, 30 | 734,8 | 2788,1 | 274,8 |  | 3797,7 | 3522,9 |
| 25 | ул. Южная, 31 | 1168,9 | 2943,5 | 456,6 |  | 4569,0 | 4112,4 |
| 26 | ул. Южная, 32 | 1545,6 | 2831,7 | 416,4 |  | 4793,7 | 4377,3 |
| 27 | ул. Южная, 33 | 1015 | 3355,8 | 416,4 |  | 4787,2 | 4370,8 |
| 28 | ул. Южная, 34 | 933,2 | 3434,2 | 406,8 |  | 4774,2 | 4367,4 |
| 29 | ул. Южная, 35 | 1195,4 | 3164,9 | 411,3 |  | 4771,6 | 4360,3 |
|  | Итого: | 26275,6 | 76 066 | 9177,1 | 277,3 | 111796,0 | 102341,6 |

  Количество собственников:

| №№ п/п | Адрес МКД | Количество квартир |
| --- | --- | --- |
|  |  | частная | муниц-ная |
| 1 | Ул. Комарова, 2 | 19 | 61 |
| 2 | Ул. Комарова, 4 | 16 | 63 |
| 3 | Ул. Комарова, 5 | 18 | 62 |
| 4 | Ул. Комарова, 6 | 20 | 60 |
| 5 | Ул. Комарова, 7 | 29 | 61 |
| 6 | Ул. Комарова, 12 | 25 | 55 |
| 7 | Ул. Комарова, 14 | 19 | 61 |
| 8 | Ул. Комарова, 16 | 21 | 59 |
| 9 | Ул. Комарова, 18 | 14 | 61 |
| 10 | ул. Южная, 16 | 23 | 57 |
| 11 | ул. Южная, 17 | 20 | 60 |
| 12 | ул. Южная, 18 | 13 | 67 |
| 13 | ул. Южная, 19 | 19 | 59 |
| 14 | ул. Южная, 20 | 16 | 64 |
| 15 | ул. Южная, 21 | 13 | 27 |
| 16 | ул. Южная, 22 | 16 | 63 |
| 17 | ул. Южная, 23 | 8 | 32 |
| 18 | ул. Южная, 24 | 17 | 63 |
| 19 | ул. Южная, 25 | 21 | 59 |
| 20 | ул. Южная, 26 | 23 | 57 |
| 21 | ул. Южная, 27 | 19 | 61 |
| 22 | ул. Южная, 28 | 15 | 45 |
| 23 | ул. Южная, 29 | 28 | 62 |
| 24 | ул. Южная, 30 | 19 | 61 |
| 25 | ул. Южная, 31 | 25 | 65 |
| 26 | ул. Южная, 32 | 31 | 59 |
| 27 | ул. Южная, 33 | 20 | 70 |
| 28 | ул. Южная, 34 | 20 | 70 |
| 29 | ул. Южная, 35 | 24 | 66 |
|  | Итого: | 571 | 1710 |

  Тип постройки:

В основном жилые здания, построенные по одному типовому проекту.

  Наличие общедомового имущества:

кровли, подвалы, инженерные коммуникации, общедомовые приборы учета.

| №№ п/п | Адрес МКД | Общедомовые приборы учета |
| --- | --- | --- |
|  |  | Электрической энергии | Холодной воды | Горячей воды | Тепловой энергии |
| 1 | Ул. Комарова, 2 | + | + | + | + |
| 2 | Ул. Комарова, 4 | + | + | + | + |
| 3 | Ул. Комарова, 5 | + | + | + | + |
| 4 | Ул. Комарова, 6 | + | + | + | + |
| 5 | Ул. Комарова, 7 | + | + | + | + |
| 6 | Ул. Комарова, 12 | + | + | + | + |
| 7 | Ул. Комарова, 14 | + | + | + | + |
| 8 | Ул. Комарова, 16 | + | + | + | + |
| 9 | Ул. Комарова, 18 | + | + | + | + |
| 10 | ул. Южная, 16 | + | + | + | + |
| 11 | ул. Южная, 17 | + | + | + | + |
| 12 | ул. Южная, 18 | + | + | + | + |
| 13 | ул. Южная, 19 | + | + | + | + |
| 14 | ул. Южная, 20 | + | + | + | + |
| 15 | ул. Южная, 21 | + | + | + | + |
| 16 | ул. Южная, 22 | + | + | + | + |
| 17 | ул. Южная, 23 | + | + | + | + |
| 18 | ул. Южная, 24 | + | + | + | + |
| 19 | ул. Южная, 25 | + | + | + | + |
| 20 | ул. Южная, 26 | + | + | + | + |
| 21 | ул. Южная, 27 | + | + | + | + |
| 22 | ул. Южная, 28 | + | + | + | + |
| 23 | ул. Южная, 29 | + | + | + | + |
| 24 | ул. Южная, 30 | + | + | + | + |
| 25 | ул. Южная, 31 | + | + | + | + |
| 26 | ул. Южная, 32 | + | + | + | + |
| 27 | ул. Южная, 33 | + | + | + | + |
| 28 | ул. Южная, 34 | + | + | + | + |
| 29 | ул. Южная, 35 | + | + | + | + |

  Состояние дома:

Работоспособное состояние.

  Кадастровый номер и общая  площадь территории:

| №№ п/п | Адрес МКД | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь территории, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Комарова, 2 | 56:46:0101012:1860 | 2657 |
| 2 | Ул. Комарова, 4 | 56:46:0101012:1874 | 2530 |
| 3 | Ул. Комарова, 5 | 56:46:0101011:1909 | 2506 |
| 4 | Ул. Комарова, 6 | 56:46:0101012:1861 | 2421 |
| 5 | Ул. Комарова, 7 | 56:46:0101011:1910 | 3080 |
| 6 | Ул. Комарова, 12 | 56:46:0101012:1862 | 2577 |
| 7 | Ул. Комарова, 14 | 56:46:0101012:1863 | 1838 |
| 8 | Ул. Комарова, 16 | 56:46:0101012:1864 | 2602 |
| 9 | Ул. Комарова, 18 | 56:46:0101012:1865 | 2778 |
| 10 | ул. Южная, 16 | 56:46:0101012:1866 | 2279 |
| 11 | ул. Южная, 17 | 56:46:0101012:1867 | 2410 |
| 12 | ул. Южная, 18 | 56:46:0101012:1868 | 2409 |
| 13 | ул. Южная, 19 | 56:46:0101012:1869 | 3562 |
| 14 | ул. Южная, 20 | 56:46:0101012:1870 | 2243 |
| 15 | ул. Южная, 21 | 56:46:0101012:1871 | 1233 |
| 16 | ул. Южная, 22 | 56:46:0101012:1872 | 2522 |
| 17 | ул. Южная, 23 | 56:46:0101012:1873 | 1334 |
| 18 | ул. Южная, 24 | 56:46:0101011:1911 | 2340 |
| 19 | ул. Южная, 25 | 56:46:0101011:1912 | 2229 |
| 20 | ул. Южная, 26 | 56:46:0101011:1913 | 2890 |
| 21 | ул. Южная, 27 | 56:46:0101011:1914 | 2284 |
| 22 | ул. Южная, 28 | 56:46:0101011:1915 | 1628 |
| 23 | ул. Южная, 29 | 56:46:0101011:1916 | 3107 |
| 24 | ул. Южная, 30 | 56:46:0101011:1917 | 2157 |
| 25 | ул. Южная, 31 | 56:46:0101011:1918 | 3497 |
| 26 | ул. Южная, 32 | 56:46:0101011:1919 | 3230 |
| 27 | ул. Южная, 33 | 56:46:0101013:1549 | 2100 |
| 28 | ул. Южная, 34 | 56:46:0101013:1550 | 3389 |
| 29 | ул. Южная, 35 | 56:46:0101013:1548 | 3017 |
|  | Итого: |  |  |

Состояние расчетов по текущему ремонту

общего имущества.

| № п/п | Адрес | Задолженность на 01.01.2017 г, руб. (с НДС) | Доходы, руб. (с НДС) | Оплата, руб. (с НДС) | Расходы, руб. (с НДС) | Задолженность на 31.12.2017 г, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комарова 2 | 107 444,54 | 861 778,60 | 960 081,51 | 975 255,97 | 141 036,41 |
| 2. | Комарова 4 | 137 009,52 | 903 236,54 | 1 020 145,36 | 1 011 998,26 | 146 016,91 |
| 3. | Комарова 5 | 222 212,22 | 873 371,31 | 964 803,14 | 965 743,05 | 227 533,14 |
| 4. | Комарова 6 | 234 268,96 | 835 560,04 | 934 312,19 | 988 313,76 | 209 341,09 |
| 5. | Комарова 7 | 310 545,43 | 1 106 665,32 | 1 204 129,27 | 1 262 676,17 | 317 965,17 |
| 6. | Комарова 12 | 128 932,12 | 852 045,75 | 981 617,82 | 985 422,37 | 125 132,94 |
| 7. | Комарова 14 | 194 604,92 | 826 312,96 | 919 625,70 | 1 071 268,78 | 134 362,01 |
| 8. | Комарова 16 | 104 633,82 | 850 254,08 | 974 193,11 | 963 170,42 | 116 953,92 |
| 9. | Комарова 18 | 107 272,39 | 921 933,38 | 983 509,20 | 1 044 088,32 | 154 184,70 |
| 10. | Южная 16 | 174 235,85 | 840 474,96 | 946 456,05 | 1 011 457,19 | 164 690,04 |
| 11. | Южная 17 | 196 601,61 | 854 335,72 | 964 979,90 | 991 988,04 | 192 693,18 |
| 12. | Южная 18 | 297 135,75 | 851 412,50 | 967 614,21 | 971 293,26 | 244 917,35 |
| 13. | Южная 19 | 100 230,21 | 790 028,02 | 842 559,75 | 956 768,57 | 140 565,52 |
| 14. | Южная 20 | 137 551,69 | 847 601,47 | 973 184,42 | 1 013 090,39 | 129 448,94 |
| 15. | Южная 21 | 96 196,64 | 414 785,93 | 447 531,89 | 541 460,52 | 115 546,09 |
| 16. | Южная 22 | 220 344,35 | 868 626,55 | 975 903,28 | 1 073 435,16 | 241 078,37 |
| 17. | Южная 23 | 203 703,06 | 411 347,19 | 456 757,42 | 486 901,80 | 110 860,26 |
| 18. | Южная 24 | 235 712 | 863 262,69 | 1 025 070,45 | 999 729,21 | 185 509,91 |
| 19. | Южная 25 | 256 453,67 | 868 994,53 | 955 900,01 | 1 007 681,28 | 220 760,45 |
| 20. | Южная 26 | 157 043,45 | 876 826,21 | 980 534,44 | 1 007 877,61 | 177 008,42 |
| 21. | Южная 27 | 196 783,35 | 856 012,25 | 982 320,44 | 1 017 563,39 | 174 082,57 |
| 22. | Южная 28 | 189 822,11 | 664 029,37 | 729 387,53 | 754 992,04 | 140 705,39 |
| 23. | Южная 29 | 239 773,47 | 1 103 726,62 | 1 308 505,34 | 1 367 088,62 | 200 796,90 |
| 24. | Южная 30 | 245 149,89 | 851 556,30 | 1 035 708,68 | 1 016 286,41 | 166 951,43 |
| 25. | Южная 31 | 186 838,86 | 981 965,97 | 1 114 625,13 | 1 177 186,89 | 168 793,20 |
| 26. | Южная 32 | 245 708,37 | 1 096 431,73 | 1 223 256,28 | 1 299 843,28 | 215 964,96 |
| 27. | Южная 33 | 148 142,64 | 1 066 670,05 | 1 222 848,35 | 1 321 457,61 | 153 034,31 |
| 28. | Южная 34 | 126 435,15 | 1 100 289,18 | 1 244 028,29 | 1 244 233,57 | 139 117,90 |
| 29. | Южная 35 | 210 167,65 | 1 064 798,36 | 1 243 210,37 | 1 239 049,43 | 184 782,76 |

Выполненные работы  в 2017 г по тарифу плата по управлению, содержанию, текущему ремонту общего имущества МКД:

Комарова 2

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:                                                                                                                - проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт стен, плит перекрытий – 13,1 м²;

б) крыши и водосточные системы:                                                                                                                          - уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно);                        в) оконные и дверные заполнения:                                                                                                                              - закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); установка пружин на тамбурных дверях; замена стекол в оконных заполнениях – 3 м²;                                                                                                                   г) внешнее благоустройство:                                                                                                                                                - погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;                                                 д) санитарная уборка жилищного фонда:                                                                                                                - ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);                                 е) санитарная очистка придомовой территории:                                                                                                   - очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.                                                                                                                                  Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:                                                                                                                                         а) центральное отопление:                                                                                                                                              - регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 3,96 м; смена радиаторов – 7 секций; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                          - смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 20,28 м, смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 21,88 м, смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 22 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                      - замена перегоревших электроламп – 59 шт.; замена датчиков движения – 2 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; замена счетчика электрического – 1 шт.; замена провода (кабеля электрического) – 213 м с метал.  рукавом – 20 м; г) газоснабжение:                                                                                                                                                             - техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 66 шт., газовых кранов на стояках (договор).                                                                                                                                                          Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.                         Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):                                                                                               а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                    - ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:                                                                                                                                            - ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах; в) электроснабжение:                                                                                                                                                          - контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:                                                                                             - откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:                                                                                                                                                                      а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей.

Комарова 4

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:                                                                                                             - проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт подъездов – 4 подъезда; ремонт стен, плит перекрытий – 3,9 м²;                                                                                                                                                                                   б) крыши и водосточные системы:                                                                                                                          - уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно);                      в) оконные и дверные заполнения:                                                                                                                          - закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); установка пружин на тамбурных дверях; ремонт;                                                                                                                                                                                    г) внешнее благоустройство:                                                                                                                                         - погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;                                  д) санитарная уборка жилищного фонда:                                                                                                                 - ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);                               е) санитарная очистка придомовой территории:                                                                                                - очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров, с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.                                                                                                                           Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:                                                                                                                                          а) центральное отопление:                                                                                                                                            - регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 16,10 м, смена радиаторов – 11 секций; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                        - смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 27,55 м, смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 15,27 м, смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 14,60 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                      - замена перегоревших электроламп – 44 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; замена на энергосберегающих приборах датчиков движения – 1 шт.;

г) газоснабжение:                                                                                                                                                         - техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 62 шт., газовых кранов на стояках (договор);

Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.                           Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):                                                                                        а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                   - ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:                                                                                                                                        - ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                    - контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:                                                                                                   - откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:                                                                                                                                                                          а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей.

Комарова 5

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:                                                                                                       - проверка, прочистка вентиляционных каналов – не менее 2 раз в год; проведение общестроительных работ; прочие общестроительные работы (работы после замены коммуникаций); ремонт межпанельных швов – 8 м;                                                                                       б) крыши и водосточные системы:                                                                                                                            - уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно); ремонт кровли – 7,5 м²;                                                                                                                                                                                   в) оконные и дверные заполнения:                                                                                                                               - замена слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях;  установка пружин на тамбурных дверях; закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); замена стекол в оконных заполнениях – 0,89 м²; ремонт оконных блоков – 1 шт;                                                                                        г) внешнее благоустройство:                                                                                                                                            - погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов; уборка снега и наледи перед входами в подъезды с вывозом снега;                                                                                               д) санитарная уборка жилищного фонда:                                                                                                                - ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);                                е) санитарная очистка придомовой территории:                                                                                                     - очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.                                                                                                                                               Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:                                                                                                                                                    а) центральное отопление:

- регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 4,51 м; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;                                                                                б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                        - смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 0,55 м, смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 2 м, смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 10 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                      - замена перегоревших электроламп – 37 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; замена светильника – 1 шт.;                                                                                             г) газоснабжение:                                                                                                                                                               - техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 68 шт., газовых кранов на стояках (договор).                                                                                                                                                          Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.                           Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):                                                                                        а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                          - ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:                                                                                                                                              - ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах; в) электроснабжение:                                                                                                                                                        - замена выключателя электрического – 1 шт.;                                                                                                          в) сопутствующие работы при ликвидации аварий:                                                                                                   - откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:                                                                                                                                                                  а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работы с неплательщиками.

Комарова 6

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:                                                                                                           - проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций);                                                                                                          б) крыши и водосточные системы:                                                                                                                                 - уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно); ремонт кровли – 0,4 м²;                                                                                                                                                                   в) оконные и дверные заполнения:                                                                                                                            - закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); установка пружин на тамбурных дверях; г) внешнее благоустройство:                                                                                                                                         - погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов; уборка снега и наледи перед входами в подъезды с вывозом снега;                                                                                                 д) санитарная уборка жилищного фонда:                                                                                                                 - ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);                        е) санитарная очистка придомовой территории:                                                                                                       - очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.                                                                                                                                                  Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:                                                                                                                                             а) центральное отопление:                                                                                                                                            - регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 6,5 м, смена радиаторов – 11 секций; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                         - смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 13,46  м, смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 8,5 м, смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 30 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                           - замена перегоревших электроламп – 54 шт.; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции;                                                                                                 г) газоснабжение:                                                                                                                                                             - техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 60 шт., газовых кранов на стояках (договор).                                                                                                                                         Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.                      Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):                                                                                                а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                          - ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:                                                                                                                                                  - ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) сопутствующие работы при ликвидации аварий:                                                                                                   - откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:                                                                                                                                                                 а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Комарова 7

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:                                                                                                         - проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций);                                                                                                              б) крыши и водосточные системы:                                                                                                                           - уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно); ремонт кровли – 84,4 м²;                                                                                                                                                              в) оконные и дверные заполнения:                                                                                                                               - закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); установка пружин на тамбурных дверях; г) внешнее благоустройство:                                                                                                                                        - погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов; уборка снега и наледи перед входами в подъезды с вывозом снега;                                                                                            д) санитарная уборка жилищного фонда:                                                                                                                     - ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);                             е) санитарная очистка придомовой территории:                                                                                                        - очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.                                                                                                                                                             Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:                                                                                                                                               а) центральное отопление:                                                                                                                                        - регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 42,79 м, смена радиаторов – 31 секция; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                             - смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 20,10 м, смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 25,61 м, смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 6 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                  - замена перегоревших электроламп – 65 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; замена на энергосберегающих приборах датчиков движения – 3 шт.;

г) газоснабжение:                                                                                                                                                                - техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 57 шт., газовых кранов на стояках (договор).                                                                                                                                        Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.                       Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):                                                                                           а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                  - ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:                                                                                                                                        - ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) сопутствующие работы при ликвидации аварий:                                                                                                   - откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности;

г) электроснабжение:                                                                                                                                                          - замена светильника – 1 шт.                                                                                                                    Управление:                                                                                                                                                                          а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Комарова  12

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:

- проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций; ремонт межпанельных швов – 14,4 м;

б) крыши и водосточные системы:

- уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно);

в) оконные и дверные заполнения:

- закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); установка пружин на тамбурных дверях; ремонт тамбурных дверей – 2 ед.;

г) внешнее благоустройство:

- погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов; уборка снега и наледи перед входами в подъезды с вывозом снега;

д) санитарная уборка жилищного фонда:

- ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);

е) санитарная очистка придомовой территории:

- очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

а) центральное отопление:

- регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 8 м, смена радиаторов – 11 секций; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 50,86 м, смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 44,4 м, смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 7 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:

- замена перегоревших электроламп – 35 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; замена на энергосберегающих приборах датчиков движения – 3 шт.;

г) газоснабжение:

- техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 67 шт., газовых кранов на стояках (договор).

Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – 2 раза в год.

Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):

а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:

- контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:

а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками

Комарова 14

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:                                                                                                       - проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт подъездов – 4 подъезда; ремонт балкона –2 шт.;                                                                                                                                                                                         б) крыши и водосточные системы:                                                                                                                                    - уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно);                       в) оконные и дверные заполнения:                                                                                                                           - закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); установка пружин на тамбурных дверях; замена стекол в оконных заполнениях – 3,79 м²;                                                                                                        г) внешнее благоустройство:                                                                                                                                             - погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;                                      д) санитарная уборка жилищного фонда:                                                                                                                        - ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);                                 е) санитарная очистка придомовой территории:                                                                                                      - очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.                                                                                                                                                     Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:                                                                                                                                                 а) центральное отопление:                                                                                                                                                - регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 15,5 м, смена радиаторов – 32 секции; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                             - смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 3,5 м; смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 15 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; замена общедомовых приборов учета горячего водоснабжения; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;                                                                                                 в) электроснабжение:                                                                                                                                                             - замена перегоревших электроламп – 46 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; замена светильников  – 12 шт.; замена провода (кабеля электрического) – 10,5 м;                                                                                                                                                                                   г) газоснабжение:                                                                                                                                                         - техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 69 шт., газовых кранов на стояках (договор).                                                                                                                                        Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.                           Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):                                                                                               а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                        - ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:                                                                                                                                              - ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах; в) электроснабжение:                                                                                                                                                               - контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:                                                                                            - откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:                                                                                                                                                                     а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, в том числе работа с неплательщиками.

Комарова 16

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:

- проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт кровли – 22 м²;

б) крыши и водосточные системы:

- уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно);

в) оконные и дверные заполнения:

- закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); установка пружин на тамбурных дверях;

г) внешнее благоустройство:

- погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;

д) санитарная уборка жилищного фонда:

- ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);

е) санитарная очистка придомовой территории:

- очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

а) центральное отопление:

- регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 17,3 м, смена радиаторов – 8 секций; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 26,73 м, смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 67,44 м; смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 10 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:

- замена перегоревших электроламп – 33 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; замена на энергосберегающих приборах датчиков движения – 1 шт.; замена светильников – 1 шт.; замена провода (кабеля электрического) – 6 м;

г) газоснабжение:

- техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 38 шт., газовых кранов на стояках (договор).

Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.

Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):

а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:

- контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:

а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Комарова 18

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:                                                                                                             - проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт межпанельных швов – 6,8 м;

б) крыши и водосточные системы:                                                                                                                                  - уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно); ремонт кровли – 75,6 м²;                                                                                                                                                                       в) оконные и дверные заполнения:                                                                                                                             - закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно);                                                                                       г) внешнее благоустройство:                                                                                                                                            - погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;                                       д) санитарная уборка жилищного фонда:                                                                                                                   - ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);                             е) санитарная очистка придомовой территории:                                                                                                    - очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.                                                                                                                                   Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:                                                                                                                                                  а) центральное отопление:                                                                                                                                                 - регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 16,7 м; смена радиаторов – 22 секции; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                           - смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 16,10 м, смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 15,78 м, смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 8,75 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                        - замена перегоревших электроламп – 27 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; замена на энергосберегающих приборах датчиков движения – 2 шт.;

г) газоснабжение:                                                                                                                                                                  - техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 54 шт., газовых кранов на стояках (договор).                                                                                                                                         Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) –  не менее 2 раз в год.                         Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):                                                                                                а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                      - ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:                                                                                                                                                  - ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                     - контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:                                                                                                  - откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:                                                                                                                                                                         а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 16

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:                                                                                                        - проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт плит перекрытий – 15 м²;

б) крыши и водосточные системы:                                                                                                                               - уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно);                       в) оконные и дверные заполнения:                                                                                                                             - закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); установка пружин на тамбурных дверях; ремонт дверных блоков – 2 шт.;                                                                                                                                       г) внешнее благоустройство:                                                                                                                                                       - погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;                                       д) санитарная уборка жилищного фонда:                                                                                                                     - ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);                                  е) санитарная очистка придомовой территории:                                                                                                     - очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.                                                                                                                              Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:                                                                                                                                                    а) центральное отопление:                                                                                                                                                - регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 8 м, смена радиаторов – 23 секции; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников; замена общедомового прибора учета горячего водоснабжения; смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 52,5 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                         - замена перегоревших электроламп – 20 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; замена выключателя электрического  – 1 шт.;                                                              г) газоснабжение:                                                                                                                                                                - техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 66 шт., газовых кранов на стояках (договор).                                                                                                                                                Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.                               Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):                                                                                                 а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                         - ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:                                                                                                                                            - ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                          - контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:                                                                                                  - откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:                                                                                                                                                                         а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 17

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:                                                                                                                - проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт межпанельных швов – 3,9 м;

б) крыши и водосточные системы:                                                                                                                                              - уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно); ремонт кровли – 3 м²;                                                                                                                                                                        в) оконные и дверные заполнения:                                                                                                                                 - закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); установка пружин на тамбурных дверях; г) внешнее благоустройство:                                                                                                                                                      - погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;                                    д) санитарная уборка жилищного фонда:                                                                                                                 - ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);                               е) санитарная очистка придомовой территории:                                                                                                         - очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.                                                                                                                               Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:                                                                                                                                        а) центральное отопление:                                                                                                                                                           - регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 2 м; смена радиаторов – 21 секция; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                         - смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 21,35 м, смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 34,49 м,  смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 6 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; замена общедомового прибора учета горячего водоснабжения; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;                                                                                                                                   в) электроснабжение:                                                                                                                                                         - замена перегоревших электроламп – 39 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; замена счетчика – 1 шт.;                                                                                                  г) газоснабжение:                                                                                                                                                             - техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 64 шт., газовых кранов на стояках (договор).                                                                                                                                             Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – 2 раза в год.                                         Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):                                                                                                 а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                         - ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:                                                                                                                                                 - ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                         - контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:                                                                                                      - откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:                                                                                                                                                                          а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 18

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:                                                                                                            - проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт межпанельных швов – 16,6 м; ремонт плит перекрытия – 3,8 м²;                                                                                                                                                       б) крыши и водосточные системы:                                                                                                                                - уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; ремонт кровли – 14 м²;                                               в) оконные и дверные заполнения:                                                                                                                                 - закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); замена стекол в оконных заполнениях – 3,2 м²;                                                                                                                                                                                       г) внешнее благоустройство:                                                                                                                                          - погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;                                       д) санитарная уборка жилищного фонда:                                                                                                                       - ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);                                   е) санитарная очистка придомовой территории:                                                                                                         - очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.                                                                                                                                 Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:                                                                                                                                                 а) центральное отопление:                                                                                                                                               - регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 3,7 м, смена радиаторов – 18 секций; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                            - смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 1,2 м, смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 0,5 м, смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 21,5 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; замена общедомового прибора учета горячего водоснабжения; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;                                                                                                                                                            в) электроснабжение:                                                                                                                                                      - замена перегоревших электроламп – 36 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; замена выключателя электрического – 1 шт.; замена провода (кабеля электрического) – 2 м;                                                                                                                                                        г) газоснабжение:                                                                                                                                                            - техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 66 шт., газовых кранов на стояках (договор).

Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.                               Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):                                                                                              а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                      - ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:                                                                                                                                                      - ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                           - контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:                                                                                                     - откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:                                                                                                                                                                           а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 19

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:                                                                                                          - проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций);                                                                                                          б) крыши и водосточные системы:                                                                                                                             - уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно); ремонт кровли – 23 м²;                                                                                                                                                                           в) оконные и дверные заполнения:                                                                                                                                 - закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); установка пружин на тамбурных дверях; замена стекол в оконных заполнениях – 0,32 м²                                                                                                        г) внешнее благоустройство:                                                                                                                                                   - погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;                                        д) санитарная уборка жилищного фонда:                                                                                                                            - ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);                                 е) санитарная очистка придомовой территории:                                                                                                        - очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.                                                                                                                              Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:                                                                                                                                                 а) центральное отопление:                                                                                                                                              - регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 4,35 м, смена радиаторов – 27 секций; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                          - смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 23,99 м, смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 21,07 м, смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 2 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                        - замена перегоревших электроламп – 25 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции;                                                                                                                                                    г) газоснабжение:                                                                                                                                                              - техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 62 шт., газовых кранов на стояках (договор).                                                                                                                                       Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.                     Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):                                                                                                а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                          - ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:                                                                                                                                              - ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:                                                                                                                                           - замена на энергосберегающих приборах датчиков движения – 2 шт.; замена светильников – 1 шт.; г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:                                                                                                  - откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:                                                                                                                                                                          а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 20

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:                                                                                                         - проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт подъездов – 4 подъезда;

б) крыши и водосточные системы:                                                                                                                                 - уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно); ремонт кровли – 5м²;                                                                                                                                                                        в) оконные и дверные заполнения:                                                                                                                                  - закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно);                                                                                             г) внешнее благоустройство:                                                                                                                                          - погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;                                      д) санитарная уборка жилищного фонда:                                                                                                                     - ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);                                е) санитарная очистка придомовой территории:                                                                                                       - очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.                                                                                                                               Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:                                                                                                                                                 а) центральное отопление:                                                                                                                                                - регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 7,4 м, смена радиаторов – 9 секций; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                            - смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 9,45 м, смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 54,25 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                      - замена перегоревших электроламп – 62 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; замена датчиков движения – 3 шт.; замена светильников – 1 шт.;

г) газоснабжение:                                                                                                                                                               - техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 59 шт., газовых кранов на стояках (договор).                                                                                                                                          Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.                       Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):                                                                                            а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                          - ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:                                                                                                                                               - ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                          - контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:                                                                                                    - откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:                                                                                                                                                                          а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 21

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:                                                                                                        - проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт подъездов – 2 подъезда;

б) крыши и водосточные системы:                                                                                                                                 - уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно);                        в) оконные и дверные заполнения:                                                                                                                               - закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно);                                                                                     г) внешнее благоустройство:                                                                                                                                                 - погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;                                     д) санитарная уборка жилищного фонда:                                                                                                                       - ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);                                 е) санитарная очистка придомовой территории:                                                                                                         - очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.                                                                                                                               Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:                                                                                                                                                 а) центральное отопление:                                                                                                                                               - регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 11,2 м, смена радиаторов – 7 секций; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                          - смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 0,25 м; смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 6 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                        - замена перегоревших электроламп – 24 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; установка светильников – 2 шт.; замена датчиков движения – 1 шт.;

г) газоснабжение:                                                                                                                                                            - техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 28 шт., газовых кранов на стояках (договор).                                                                                                                                         Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.                      Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):                                                                                               а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:                                                                                                                                                - ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                            - контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:                                                                                                      - откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:                                                                                                                                                                               а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 22

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:                                                                                                                - проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт подъездов  – 4 подъезда;

б) крыши и водосточные системы:                                                                                                                                  - уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно); ремонт кровли – 11,2 м²;                                                                                                                                                                   в) оконные и дверные заполнения:                                                                                                                                 -  закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); установка пружин на тамбурных дверях;

г) внешнее благоустройство:                                                                                                                                              - погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;                                       д) санитарная уборка жилищного фонда:                                                                                                                       - ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);                               е) санитарная очистка придомовой территории:                                                                                                         - очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.                                                                                                                                  Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:                                                                                                                                              а) центральное отопление:                                                                                                                                             - регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 10,5 м, смена радиаторов – 64 секции; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                        - смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 14,35 м, смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 16 м, смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 8 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                      - замена перегоревших электроламп – 92 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; установка светильников – 8 шт.; замена патрона электрического – 1 шт.; г) газоснабжение:                                                                                                                                                                - техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 46 шт., газовых кранов на стояках (договор).                                                                                                                                                Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – 2 раза в год.                                      Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):                                                                                                а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:                                                                                                          - ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:                                                                                                                                                - ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:                                                                                                                                                     - замена на энергосберегающих приборах датчиков движения – 1 шт.; монтаж кабеля – провода – 17 м;                                                                                                                                                                                          - контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:                                                                                                   - откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:                                                                                                                                                                           а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 23

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:

- проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций);

б) крыши и водосточные системы:

- уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно);

в) оконные и дверные заполнения:

- закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); установка пружин на тамбурных дверях;

г) внешнее благоустройство:

- погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;

д) санитарная уборка жилищного фонда:

- ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);

е) санитарная очистка придомовой территории:

- очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

а) центральное отопление:

- регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций (отопление) – 4,92 м, смена радиаторов – 8 секций; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 2 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; замена общедомового прибора учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:

- замена перегоревших электроламп – 26 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; установка светильников – 12 шт.; монтаж кабеля – провода – 6 м; смена фотореле – 1 шт.; смена выключателя электрического – 1 шт.;

г) газоснабжение:

- техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 28 шт., газовых кранов на стояках (договор).

Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.

Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):

а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:

- контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

в) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:

а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 24

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:

- проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт продухов – 3,05 м²;

б) крыши и водосточные системы:

- уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно); ремонт кровли – 104,53 м²;

в) оконные и дверные заполнения:

- закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); установка пружин на тамбурных дверях;

г) внешнее благоустройство:

- погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;

д) санитарная уборка жилищного фонда:

- ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);

е) санитарная очистка придомовой территории:

- очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

а) центральное отопление:

- регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 8,6 м; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; смена расходомера на общедомовом приборе учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 0,26 м; смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 0,28 м;; смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 4 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:

- замеры сопротивления изоляции; замена на энергосберегающих приборах датчиков движения – 1 шт.; замена фотореле – 1 шт.;

г) газоснабжение:

- техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 41 шт., газовых кранов на стояках (договор).

Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.

Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):

а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:

- контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:

а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 25

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:

- проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций);

б) крыши и водосточные системы:

- уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно); ремонт кровли – 11,2 м²;

в) оконные и дверные заполнения:

- закрытие подвальных и чердачных люков (регулярно);

г) внешнее благоустройство:

- погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;

д) санитарная уборка жилищного фонда:

- ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);

е) санитарная очистка придомовой территории:

- очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

а) центральное отопление:

- регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена радиаторов – 10 секций; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 8 м; смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 7,2 м; смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 11 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:

- ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; монтаж провода – кабеля – 120 м и металлического рукава – 57 м; установка автомата электрического – 1 шт.; монтаж понижающего трансформатора – 2 шт.; монтаж розетки электрической – 10 шт.; смена ламп электрических – 4 шт.;

г) газоснабжение:

- техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 68 шт., газовых кранов на стояках (договор).

Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.

Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):

а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:

- контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:

а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 26

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:

- проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт крылец – 1 шт.; ремонт балконов – 4 шт.;

б) крыши и водосточные системы:

- уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно); ремонт кровли – 25 м²;

в) оконные и дверные заполнения:

- закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); установка пружин на тамбурных дверях;

г) внешнее благоустройство:

- погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;

д) санитарная уборка жилищного фонда:

- ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);

е) санитарная очистка придомовой территории:

- очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

а) центральное отопление:

- регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 10 м, смена радиаторов – 7 секций; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 0,95 м; смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 15 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:

- замена перегоревших электроламп – 57 шт.; монтаж датчиков движения – 2 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции.

Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год;

г) газоснабжение:

- техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 40 шт., газовых кранов на стояках (договор).

Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):

а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:

- контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:

а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 27

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:

- проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); частичное восстановление стен в подъездах – 23,5 м²;  ремонт межпанельных швов – 9,3 м²; ремонт балконов – 1 шт.;

б) крыши и водосточные системы:

- уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; ремонт кровли – 108,33 м²;

в) оконные и дверные заполнения:

- закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); установка пружин на тамбурных дверях;

г) внешнее благоустройство:

- погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;

д) санитарная уборка жилищного фонда:

- ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);

е) санитарная очистка придомовой территории:

- очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

а) центральное отопление:

- регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 10,20 м, смена радиаторов – 10 секций; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 17 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; смена общедомового прибора учета горячего водоснабжения; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:

- замена перегоревших электроламп – 39 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; установка энергосберегающих приборов (датчики движения) – 4 шт.;

г) газоснабжение:

- техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 66 шт., газовых кранов на стояках (договор).

Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.

Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):

а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:

- контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:

а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 28

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:

- проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт подъездов – 2 подъезда;

б) крыши и водосточные системы:

- уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно);

в) оконные и дверные заполнения:

- закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); установка пружин на тамбурных дверях;

г) внешнее благоустройство:

- погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;

д) санитарная уборка жилищного фонда:

- ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);

е) санитарная очистка придомовой территории:

- очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

а) центральное отопление:

- регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 1,6 м; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 7,10 м; смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 20,84 м, смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 6,50 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:

- замена перегоревших электроламп – 59 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции;

г) газоснабжение:

- техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 19 шт., газовых кранов на стояках (договор).

Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.

Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):

а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:

- контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:

а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 29

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:

- проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт балконов – 5 шт.;

б) крыши и водосточные системы:

- уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно); ремонт кровли – 167,8 м²;

в) оконные и дверные заполнения:

- закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); установка пружин на тамбурных дверях; ремонт дверных блоков – 2 шт.;

г) внешнее благоустройство:

- погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;

д) санитарная уборка жилищного фонда:

- ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);

е) санитарная очистка придомовой территории:

- очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

а) центральное отопление:

- регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 2,51 м; смена радиаторов – 24 секции; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 6,21 м, смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 7,54 м, смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 41,25 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:

- замена перегоревших электроламп – 65 шт.; замена датчиков движения – 2 шт.; смена светильников – 6 шт.; смена выключателя электрического – 1 шт.;  ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции;

г) газоснабжение:

- техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 70 шт., газовых кранов на стояках (договор).

Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.

Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):

а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:

- контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:

а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 30

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:

- проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт балконов – 11 шт.; ремонт крылец – 1 шт.;

б) крыши и водосточные системы:

- уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно);

в) оконные и дверные заполнения:

- закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно);

г) внешнее благоустройство:

- погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;

д) санитарная уборка жилищного фонда:

- ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);

е) санитарная очистка придомовой территории:

- очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

а) центральное отопление:

- регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 7,20 м; смена радиаторов – 7 секций; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 17,25 м, смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 23,60 м, смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 8 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:

- замена перегоревших электроламп – 37 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; монтаж датчика движения – 2 шт.; монтаж светильников – 6 шт.; монтаж фотореле – 1 шт.; монтаж счетчика – 1 шт.;

г) газоснабжение:

- техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 44 шт., газовых кранов на стояках (договор).

Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.

Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):

а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:

- контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:

а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 31

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:

- проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт подъездов – 8 м²;

б) крыши и водосточные системы:

- уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно); ремонт кровли – 36,2 м²;

в) оконные и дверные заполнения:

- закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); установка пружин на тамбурных дверях;

г) внешнее благоустройство:

- погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;

д) санитарная уборка жилищного фонда:

- ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);

е) санитарная очистка придомовой территории:

- очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

а) центральное отопление:

- регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена радиаторов – 7 секций;  ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 39,68 м; смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 29,66 м; смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 18 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:

- замена перегоревших электроламп – 66 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; замена выключателей электрических – 2 шт.;

г) газоснабжение:

- техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 66 шт., газовых кранов на стояках (договор).

Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.

Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):

а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:

- контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:

а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 32

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:

- проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт парапетных плит – 0,02 м²; ремонт межпанельных швов – 17,6 м; ремонт крылец – 3 шт.; ремонт стен, плит перекрытий – 23 м²; ремонт подъездов;

б) крыши и водосточные системы:

- уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно); ремонт кровли – 40,3 м²;

в) оконные и дверные заполнения:

- закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); замена стекол в оконных заполнениях – 0,68 м²;

г) внешнее благоустройство:

- погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;

д) санитарная уборка жилищного фонда:

- ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);

е) санитарная очистка придомовой территории:

- очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

а) центральное отопление:

- регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 15,15 м; смена радиаторов – 7 секций; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 19,80 м; смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 11 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:

- замена перегоревших электроламп – 86 шт.; установка энергосберегающих датчиков – 1 шт.;  смена светильников  – 34 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; смена провода – кабеля – 20,5 м;

г) газоснабжение:

- техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 26 шт., газовых кранов на стояках (договор).

Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.

Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):

а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:

- контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:

а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 33

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:

- проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт межпанельных швов – 38 м; ремонт кровли – 22,4 м²; ремонт продухов – 3 м²; ремонт подъездов – 6 подъездов;

б) крыши и водосточные системы:

- уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно);

в) оконные и дверные заполнения:

- закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); ремонт дверных блоков  – 2 шт.; установка пружин на тамбурных дверях;

г) внешнее благоустройство:

- погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;

д) санитарная уборка жилищного фонда:

- ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);

е) санитарная очистка придомовой территории:

- очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

а) центральное отопление:

- регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 30,35 м; смена радиаторов – 36 секций; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 39,7 м, смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 24,65 м, смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 18,5 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:

- замена кабеля – 2 м;  замена перегоревших электроламп – 40 шт.; замена датчиков – 2 шт.; замена светильников – 1 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции;

г) газоснабжение:

- техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 68 шт., газовых кранов на стояках (договор).

Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.

Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):

а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:

- контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:

а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей.

Южная 34

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:

- проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт межпанельных швов – 12 м; ремонт балконов – 1 шт.;

б) крыши и водосточные системы:

- уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно);

в) оконные и дверные заполнения:

- закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно); ремонт дверных блоков – 1 шт.; установка пружин на тамбурных дверях;

г) внешнее благоустройство:

- погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;

д) санитарная уборка жилищного фонда:

- ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);

е) санитарная очистка придомовой территории:

- очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

а) центральное отопление:

- регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 29,95 м; смена радиаторов – 7 секций; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 26,37 м, смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 22,38 м, смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 39 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:

- замена перегоревших электроламп – 67 шт.; установка светильников – 1 шт.; замена датчиков – 1 шт.; замена патронов электрических – 1 шт.;  ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции;

г) газоснабжение:

- техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 65 шт., газовых кранов на стояках (договор).

Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.

Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):

а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:

- контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:

а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работу с неплательщиками.

Южная 35

а) стены и фасады, вентиляционные каналы:

- проверка, прочистка вентиляционных каналов - 2 раза в год; проведение общестроительных работ (работы после замены коммуникаций); ремонт межпанельных швов – 6,4 м²;

б) крыши и водосточные системы:

- уборка мусора и грязи с кровли; удаление снега и наледи с кровель (по необходимости);  закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; прочистка фановых труб (регулярно); ремонт кровли – 170,7 м²;

в) оконные и дверные заполнения:

- закрытие подвальных и чердачных дверей (регулярно);

г) внешнее благоустройство:

- погрузка и разгрузка травы листьев, веток,  крупногабаритных бытовых отходов;

д) санитарная уборка жилищного фонда:

- ежедневное подметание лестничных площадок и маршей этажей (кроме субботы и воскресенья); ежемесячное мытье  лестничных площадок и маршей (май – октябрь);

е) санитарная очистка придомовой территории:

- очистка урн от мусора; уборка снега и наледи перед входом в подъезд и тротуаров с вывозом снега; посыпка противогололедными составами и материалами; подметание территории; сезонное выкашивание.

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

а) центральное отопление:

- регулировка и набивка сальников; испытание систем центрального отопления; промывка системы отопления гидравлическим способом; слив и наполнение водой системы отопления; ликвидация воздушных пробок; смена инженерных коммуникаций – 13,70 м; смена радиаторов – 10 секций; ежемесячный съем показаний с общедомового прибора учета; замеры температуры внутри помещений при поступлении заявок от потребителей коммунальных услуг;

б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников; смена инженерных коммуникаций (холодное водоснабжение) – 7 м, смена инженерных коммуникаций (горячее водоснабжение) – 12,5 м; смена инженерных коммуникаций (система канализации) – 24 м; прочистка канализационных стояков от жировых отложений; проверка исправности канализационной вытяжки; снятие показаний домовых, приборов учета; проверка показаний индивидуальных приборов учета в соответствии с действующим законодательством;

в) электроснабжение:

- замена перегоревших электроламп – 53 шт.; ремонт запирающих устройств и закрытие на замки щитков и ВРУ; снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков; замеры сопротивления изоляции; замена выключателя электрического – 2 шт.;

г) газоснабжение:

- техническое обслуживание газопроводов, газовых кранов на отпуске – 71 шт., газовых кранов на стояках (договор).

Дезинсекция и дератизация общего имущества (подвал) – не менее 2 раз в год.

Аварийное обслуживание (общее имущество МКД):

а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; ликвидация засора канализации внутри строения и до первого колодца;  заделка свищей и зачеканка раструбов; выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;

б) центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры; ремонт и замена сгонов на трубопроводах;

в) электроснабжение:

- контроль за введенным ограничением в поставке коммунальной услуги электроснабжение;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала; отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения  и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Управление:

а) юридическое сопровождение; составление сметной документации; составление и размещение отчетности; контроль за деятельностью организаций имеющих оборудование в МКД;

б) начисление и сбор платежей, включая работы с неплательщиками.

Количество заявок на устранение аварийных ситуаций в 2017 году.

| №№ п/п | Адрес МКД | Количество заявок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Комарова, 2 | 247 |
| 2 | Ул. Комарова, 4 | 198 |
| 3 | Ул. Комарова, 5 | 196 |
| 4 | Ул. Комарова, 6 | 180 |
| 5 | Ул. Комарова, 7 | 311 |
| 6 | Ул. Комарова, 12 | 186 |
| 7 | Ул. Комарова, 14 | 199 |
| 8 | Ул. Комарова, 16 | 204 |
| 9 | Ул. Комарова, 18 | 184 |
| 10 | ул. Южная, 16 | 163 |
| 11 | ул. Южная, 17 | 166 |
| 12 | ул. Южная, 18 | 198 |
| 13 | ул. Южная, 19 | 196 |
| 14 | ул. Южная, 20 | 215 |
| 15 | ул. Южная, 21 | 137 |
| 16 | ул. Южная, 22 | 175 |
| 17 | ул. Южная, 23 | 123 |
| 18 | ул. Южная, 24 | 241 |
| 19 | ул. Южная, 25 | 213 |
| 20 | ул. Южная, 26 | 271 |
| 21 | ул. Южная, 27 | 217 |
| 22 | ул. Южная, 28 | 198 |
| 23 | ул. Южная, 29 | 318 |
| 24 | ул. Южная, 30 | 233 |
| 25 | ул. Южная, 31 | 201 |
| 26 | ул. Южная, 32 | 320 |
| 27 | ул. Южная, 33 | 317 |
| 28 | ул. Южная, 34 | 328 |
| 29 | ул. Южная, 35 | 313 |